**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение строительно-ремонтных работ укрытия от осадков ж/д хопперов для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн».**

**1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг*:***

**Форма 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы (услуги) | Требования к выполняемым работам (услугам) (перечень действий, входящих в состав работы (услуги), позволяющих максимально возможно достичь результата работы (услуги); количественные и качественные характеристики) |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| 1 | **Общестроительные работы по проекту укрытие от осадков участка разгрузки ж/д хопперов на территории АО «ГЛИМС-Продакшн»** | Работы выполнить в соответствии с проектной документацией, с учетом всех указанных действующих СНиПов и ГОСТов, требований к материалам.  На основании проекта марки КЖ/КМ укрытие от осадков ж/д хопперов, предоставить график выполнения работ, для согласования времени и участков ограничения движения ж/д техники и автоцистерн.  По завершению работ предоставить исполнительную документацию. |
|  |  |  |

**2.Требования к товарам, используемым при выполнении работ (Требования к товару, который должен являться результатом оказания услуг (работ); Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию, монтажу и т.д) *(конкретизировать):***

**Форма 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и т.д.)** | **Функциональные и качественные характеристики** | **Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3.Требования к качеству работ, услуг требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:**

**Форма 5**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Содержание требования |
| 1 | *Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок, согласно договору.* |
| 2 | *Все производимые работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»* |
| 3 | *Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ;* |

**4. Место выполнения работ, оказания услуг:**

142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг:** Продолжительность и график работ 45 календарных дней с момента подписания договора.

**6. Сведения о расходах, включенных в цену работ, услуг:**

**7. Требования к участнику закупки:**

**Форма 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа, копию которого следует предоставить | Ссылка на нормативный акт |
| 1. | Исполнитель должен иметь лицензию (разрешение) на выполнение строительных работ. |  |

Контактное лицо: Главный инженер Манске А.В.

рабочий телефон 8 495 500 57 53 доб 184, моб.телефон:8 929 910 22 40,

электронный адрес: Manske@glims.ru

Приложение: Проект капитального ремонта подпорной стены.

Техническое задание согласовано с руководителем Заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аветисян А.В.