# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку панели оператора для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн»

- Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

Форма 1

| № п\п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики | Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Панель оператора Beijer Electronics X2 Pro 12-В2 | Вид Дисплей Память Интерфейс С предуставновленной OC Windows | Сенсорный экран 12.1" TFT-LCD 1,5 Гб 2xEthernet (1×10 / 100 Base-T экранированный RJ45), 3-портовый комбинированный (RS232/RS422/RS485), 2xUSB | шт | 1 |

- Требования к качеству товаров, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Форма 2

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
|  | Панель оператора должна быть запрограммирована – устройство Plug and Play |
|  | Товар должен быть новым, в заводской упаковке, оригинальным |
|  | Гарантия на поставляемый товар – 12 месяцев |
|  | Упаковка должна гарантировать безопасную транспортировку товара и его целостность |

- Место доставки поставляемых товаров:

142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

- Сроки поставки товаров:

в течение 3-х месяцев с момента оплаты по счёту.

- Сведения о расходах включенных в цену товаров:

В цену включены: стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе налоги.

Контактное лицо:           Гл. энергетик                                   Леонтьев А.В.

должность                                                                                ФИО

рабочий телефон ___________, моб.телефон: 89259538239,

электронный адрес: leontev@glims.ru

*Техническое задание согласовано с руководителем Заказчика